**Abzweigmanschette**

Bestellbezeichnung: AMS3x75

Artikelnummer: 1510010010

GTIN: 4052487129800

Fabrikat: Hauff-Technik

Formstabile Abzweigmanschette zur getrennten Weiterführung von Medienleitungen.

Maße: Øi 75 mm; Abzweig: 35°; Länge: 250 mm

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: gas- und wasserdichte Abzweigmanschette für Wellrohre und glatte Kabelschutzrohre

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de