Rohbauteil - runde Ausführung

für nicht unterkellerte Gebäude

Bestellbezeichnung: MSH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Fabrikat: Hauff-Technik

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommmunilation, Gas). Runde Ausführung.

Werkstoff: Futterrohr: ABS; Aufstellvorrichtung: St37

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Sparten nebeneinander: 4

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de