Dispositif d'installation

pour KES-M....-ZVR.../500

Code d‘article: KES FUBO-FIX AV

Numéro d‘article: 1900500165

GTIN: 4052487165693

Produit: Hauff-Technik

Support de montage réglable en hauteur pour la fixation des systèmes d’entrées au sol KES MA90 ZVR100/500, KES-M 110-ZVR 100/500 et KES MA150 ZVR150/500. Les systèmes d’entrées au sol peuvent être positionnés à l’aide d’un système à collier. Ce système permet une entrée compacte et prenant peu de place des conduites d’alimentation en énergie à travers la dalle base.

Matériau: Acier St 37

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de