Dichteinsatz für Rohbauteil

Bestellbezeichnung: ESH Basic MBK

Artikelnummer: 1910000006

GTIN: 4052487162852

Fabrikat: Hauff-Technik

Gas- und wasserdichte Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation für nicht unterkellerte Gebäude, zur Montage in Futterrohr ESH Basic - FUBO - E,  mit integrierter Drehmomentkontrolle - der exakte Anpressdruck wird durch Kontrollstifte angezeigt. Gasarmatur/Dichtelement zur Abdichtung der Sparte sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör).

Maße: Mantelrohr Øa: 75 mm, 240 mm lang

Werkstoff: Frontplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Gummi: EPDM; Mantelrohr: PVC; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen; einfacher Trockeneinbau

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de