Gebäudeeinführung Wasser

für unterkellerte Gebäude

Bestellbezeichnung: HS W-PE-AG-90?-ARO DN50 R2 BL1000

Artikelnummer: 1990500145

GTIN: 4052487054256

Fabrikat: Hauff-Technik

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øi 100 mm.

Maße: Kernbohrung/Futterrohr Øi: 100 mm; Wandstärke: 240 - 700 mm

Werkstoff: Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de