Rohbauteil

für nicht unterkellerte Gebäude

Bestellbezeichnung: ESG150 FUBO EBTMA

Artikelnummer: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Fabrikat: Hauff-Technik

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung zum Einbetonieren in die Bodenplatte für nicht unterkellerte Gebäude. Zur kompakten Einführung der Sparten Gas oder Wasser DN 80. Die Hauseinführungskombination HEK und der flexible Spiralschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: Rohbauteil Øi: 150 mm

Werkstoff: Rohbauteil: PVC; Manschette: EPDM; Wassersperrflansch: EPDM; Aufstellvorrichtung: St37

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Artikel: Rohbauteil

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Technische Zeichnungen

Maße ESG150 FUBO EBTMA (.PDF)

Strg+Klick auf den Link zum Öffnen im Browser

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de