Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

Bestellbezeichnung: KES MA90 ZVR100/500

Artikelnummer: 2125502003

GTIN: 4052487164894

Fabrikat: Hauff-Technik

Zement-Verbund-Rohr mit Manschette. Kabeleinführungssystem als Fußbodeneinführung mit bruchunempfindlichem, formstabilen Zement-Verbund-Rohr zum Anschluss des Spiralschlauches Hateflex 14090 über Manschettentechnik.

Maße: Futterrohr Øi: 100 mm; Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

Werkstoff: Rohr: PVC-U; Verschlussdeckel: PE; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Eigenschaften: homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung; gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de