**Pokrywa systemowa**

z technologią manszet dla węży spiralnych z tworzywa sztucznego

Numer katalogowy: KES MA150 D

Numer artykułu: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Marka: Hauff-Technik

Pokrywa systemowa z technologią manszet do węży spiralnych z tworzywa sztucznego. Do stosowania w pakietach uszczelniających i kołnierzach z tworzyw sztucznych HSI150 oraz do łączenia węży spiralnych z tworzyw sztucznych. Uszczelnienie uzyskuje się technologią manszet, w której na pokrywę systemową oraz wąż spiralny z tworzywa sztucznego naciąga się gumową manszetę z taśmami mocującymi.

Tworzywo: pokrywa systemowa: poliwęglan; nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT; mankiet: EPDM; taśmy zaciskowe: W4

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Produkt: Systemdeckel

Opis: mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie; innowacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu

**Rysunki techniczne**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Strg+kliknięcie na Link w celu otwarcia w przeglądarce

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de