Manchette

pour étanchement de câbles à l'extrémité du flexible spiralé

Code d‘article: KES150 MA160-172/140-163 WE

Numéro d‘article: 2125817100

GTIN: 4052487120937

Produit: Hauff-Technik

Pour installation à l'extrémité du flexible spiralé Hateflex 14150. En association avec l'insert interchangeable WE160 z/d, intégré dans la manchette, il est possible d'étanchéiser les câbles en utilisant la méthode de moulage de caoutchouc.

Matériau: Colliers de serrage : W4; Manchette : EPDM

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

Article: Manschette

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de