Vanne de décharge de pression

robinet de vidange pour couvercle de fermeture HSI150 DT

Code d‘article: HSI150 DAE

Numéro d‘article: 2126010170

GTIN: 4052487193504

Produit: Hauff-Technik

Pour un échappement contrôlé de l'eau présente dans le système de gaine passe câble.

Dimensions: accouplement G 1/2"

Matériau: élément de raccordement : ABS

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de