**Verschlussdeckel**

für nicht belegte Dichtpackungen und Kunststoffflansche

Bestellbezeichnung: HSI150 DT

Artikelnummer: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Fabrikat: Hauff-Technik

Verschlussdeckel zum druckdichten Verschluss. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.

Werkstoff: Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Artikel: Verschlussdeckel

Eigenschaften: transparenter Verschlussdeckel mit Dichtung aus TPE; macht anstehendes Wasser im angeschlossenen Kabelschutzrohrsystem direkt ersichtlich; integrierte Sollbruchstelle als Anschlussmöglichkeit für einen Ablaufhahn

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de