**afsluitdeksel**

voor niet aangesloten afdichtpakkingen en kunststof flens

Bestelnaam: HSI150 DT

Artikelnummer: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Fabrikant: Hauff-Technik

Afsluitdeksel voor drukdichte afsluiting.

Materiaal: Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

Dichtheid: gas- en waterdicht

Artikelen: Verschlussdeckel

Kenmerken: geïntegreerd beoogd breekpunt als aansluitingsoptie voor een aftapkraan; geïntegreerd beoogd breekpunt als aansluitingsoptie voor een aftapkraan

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de