Verschlussdeckel

für nicht belegte Dichtpackungen und Aluflansche

Bestellbezeichnung: HSI90 D

Artikelnummer: 2205010000

GTIN: 4052487060851

Fabrikat: Hauff-Technik

Verschlussdeckel zum druckdichten Verschluss.

Werkstoff: Systemdeckel: ABS mit Keildichtung aus EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

Artikel: Verschlussdeckel

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de