Set de joints d’étanchéité insert interchangeable

pour étanchement de câbles à l'extrémité du flexible spiralé

Code d‘article: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Numéro d‘article: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Produit: Hauff-Technik

Set de joints d’étanchéité avec manchette KES-M 90-WE, y compris un insert interchangeable ouvert avec technologie de bagues segmentées pour l’étanchement de câbles avec technique de presse caoutchouc à l'extrémité du flexible spiralé Hateflex 14090.

Dimensions: Insert interchangeable: Øe: 100 mm; Largeur d'étanchement de l’insert interchangeable: 60 mm; Câble Ø: 18 - 65 mm

Matériau: Manchette : EPDM; Colliers de serrage : W4; Élément de bride, Insert interchangeable: EPDM

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

Article: Abdichtset Wechseleinsatz

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de