Standaard drukdichting

voor huisaansluitingen

Bestelnaam: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Fabrikant: Hauff-Technik

Drukdichting voor de afdichting van kabels/transportbuizen in boringen of doorvoerbuizen. Gesloten uitvoering voor de afdichting van nieuw te installeren leidingen.

Afmetingen: Afdichtingsbreedte: 40 mm; voor boringen/doorvoerbuizen Ø: 100 mm; voor 5 kabels/buizen, waarvan 4 stuks Ø 7-12 mm en 1 stuk Ø 24-44 mm

Materiaal: Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304); Rubber: EPDM

Toepassingsgebied: Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Dichtheid: gas- en waterdicht; radondicht

Toevoerbuis/kernboring Øbinnen (mm): 100

Totaal aantal kabels/medium: 5

Aantal kabels/medium: 1

geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): 24-44

Verpakkingseenheid: 1

Kenmerken: Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening; geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Gegevens van de producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de