标准环形密封装置

用于建筑物管线连接

订购名称: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

商品号: 3030300054

GTIN: 4052487126250

产品：Hauff技术

环形密封装置，用于对墙体开孔或穿墙套管中的介质管道/电缆进行密封。 一体式规格，用于对新安装的管道进行密封。

尺寸: 密封宽度：40mm; 适合墙体开孔/穿墙套管Ø：100mm; 适合5根电缆/管道，其中4根Ø7 - 12mm，1根Ø24 - 44mm

材料: 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A（AISI 304）; 橡胶：EPDM

应用范围: 防渗混凝土防水等级1 和 2

密封性: 气密、水密; 氡气密封

墙体开孔/穿墙套管Øi（mm）: 100

电缆/介质总数: 5

电缆/介质数量: 1

适合介质管道Ø（mm）: 24-44

包装单位: 1

特性: 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查; 采用分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

制造商信息

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de