SEGMENTO

Systemdeckel zur Aufnahme von Segmenten

Bestellbezeichnung: HSI150 S3

Artikelnummer: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Fabrikat: Hauff-Technik

Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Zur besonders schonenden Abdichtung von Kabeln. Für die Aufnahme von drei Segmenten SEG nach Wahl zur Abdichtung von Kabeln mit Øa 5 - 31 mm.

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Keildichtung: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Eigenschaften: Bajonettsystem mit Rücksperre (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de