**SEGMENTO**

couvercle pour logement de segments

Code d‘article: HSI150 S3

Numéro d‘article: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Produit: Hauff-Technik

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150. Pour étanchement non altérant de câbles. Pour réception de trois segments SEG au choix pour étanchement des câbles Øe 5 - 31 mm.

Matériau: Couvercle : polycarbonate; Cale étanche : EPDM

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

Article: SEGMENTO

Propriétés: Système de baïonnette avec blocage de retour et contrevissage (sécurité contre ouverture inopinée)

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de