Entretoise

pour flexible spiralé 150

Code d‘article: KES150 1x2 AH PP

Numéro d‘article: 3030359940

GTIN: 4052487227797

Produit: Hauff-Technik

Entretoise pour fixation et positionnement du flexible spiralé Hateflex 14150. Pour des distances déterminées de flexibles et un étanchement optimal de la tranchée de câbles.

Dimensions: Entraxe : 210 mm

Matériau: PP

Propriétés: Adapté à l'entraxe du passe-câbles HSI150; combinable à l'aide d'un système de raccordement simple

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de