Gas Montageset BHP

Bestellbezeichnung: MBHP DN25 D0

Artikelnummer: 3030389328

GTIN: 4052487239257

Fabrikat: Hauff-Technik

Zur Montage in Ein- oder Mehrspartenhauseinführungen, zur Abdichtung einer Gasarmatur Fabrikat RMA DN25 und einer Gasarmatur Fabrikat Schuck DN25 oder zur Blindabdichtung einer nicht belegten Sparte.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de