**PE-Wellrohr**

für ETGAR Bauherrenpaket

Bestellbezeichnung: HAB ETGAR WR75 GR30000

Artikelnummer: 3030401995

GTIN: 4052487231374

Fabrikat: Hauff-Technik

Leerrohrsystem zur Verlängerung der Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket.

Maße: Øa: 75 mm

Werkstoff: PE

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

VPE: 1

Eigenschaften: hohe Flexibilität durch enge Radien

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de