**ETGAR Abschluss-Box**

für ETGAR Bauherrenpaket

Bestellbezeichnung: ETGAR AB

Artikelnummer: 3030407683

GTIN: 4052487231954

Fabrikat: Hauff-Technik

Als Abschlusspunkt oder Reservezugang für spätere Anwendungen. Ergänzungszubehör zur Hausausführung ETGAR und zum Verlängerungsset.

Maße: Gesamthöhe: 480 - 580 mm; Deckelabmessungen: 157 x 157 mm; Höhenverstellung: 100 mm

Werkstoff: Deckel Kunststoff: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF); Oberteil: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF); Unterteil: ABS; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Prüfungen/Normen: geprüfte Deckelbelastung: 12,5 to. (Kunststoff)

Artikel: ETGAR Abschluss-Box

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de