**200-as csőívű padlóbevezetés**

Nyersanyag: PVC-U

Alkalmazási terület: Víznek való kitettségi osztály DIN 18533: W1-E; 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Megrendelési azonosító: MSH Basic FUBO-FIX RB200 r800

Cikkszám: 3030499294

GTIN: 4052487244084

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de