**Kit de protection incendie S90**

pour couvercle HSI150

Code d‘article: HSS150 HSI150

Numéro d‘article: 5030010030

GTIN: 4052487233606

Produit: Hauff-Technik

Kit de protection au feu à placer dans le système HSI150 pour murs. Sans installation murale en saillie supplémentaire, sans limite de diamètre individuel de câble, résistant aux intempéries.

Dimensions: Épaisseur de cloison : au moins 440 mm; À partir d'une épaisseur de mur de : 240 mm; Taille maximale de paquet : 430 x 1 270 mm (2x6)

Tests/normes: Agrément DIBT Z-19.15-1906 selon DIN 4102-9

Gaine/carrotage Øi (mm): 150

Propriétés: Protection au feu S90 associée à des couvercles; Possibilité de montage de coussin unilatéral au moyen de poches spéciales de montage

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de