**PE corrugated pipe**

Material: PE

Tightness: gastight and watertight to 0.5 bar

Article Code: WR75 S50000

Article number: 5130031000

GTIN: 4052487242714

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de