kit de conexiones tubulares

adecuadas para Kabuflex/Unicor

Referencia de pedido: RAS4

Número de artículo: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Marca: Hauff-Technik

Para unir tuberías corrugadas DN 75 con la entrada de un solo edificio.

Material: Junta perfilada: EPDM; Casquillo doble: PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Información del fabricante

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de