Kit de raccordement de tube

approprié pour Kabuflex/Unicor

Code d‘article: RAS4

Numéro d‘article: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Produit: Hauff-Technik

Pour raccordement de tubes annelés DN 75 à l'entrée de bâtiment monoligne.

Matériau: Garniture d'étanchéité profilée : EPDM; Manchon double : PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de