Komplet priključaka za cijev

odgovara modelima Kabuflex/Unicor

Oznaka narudžbe: RAS4

Broj artikla: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Proizvod: Hauff-Technik

Za povezivanje rebrastih cijevi DN 75 na pojedinačni kućni uvod.

Materijal: Brtva profila: EPDM; Dvostruka spojnica: PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Informacije o proizvođaču

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de