Set buisaansluitingen

passend voor Kabuflex/Unicor

Bestelnaam: RAS4

Artikelnummer: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Fabrikant: Hauff-Technik

Voor aansluiting van ribbelbuizen DN 75 op de enkelvoudige huisinvoer.

Materiaal: Profielafdichting: EPDM; Dubbele mof: PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Gegevens van de producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de