Zestaw złączy rurowych

odpowiedni do Kabuflex/Unicor

Numer katalogowy: RAS4

Numer artykułu: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Marka: Hauff-Technik

Do przyłączania rur karbowanych DN 75 do pojedynczego przepustu do budynku.

Tworzywo: uszczelka profilowana: EPDM; mufa podwójna: PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de