Komplet cevnih priključkov

Za Kabuflex/Unicor

Oznaka za naročanje: RAS4

Številka artikla: 5199991115

GTIN: 4052487235105

Znamka: Hauff Technik

Za priključitev rebrastih cevi DN 75 na enojni hišni uvod.

Material: Profilno tesnilo: EPDM; Dvojna spojka: PE-HD

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Informacije o proizvajalcu

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de