**Gasafsluitplug**

voor enkelvoudige huisinvoer ADS 150 - FUBO - E

Afsluitplug voor de zanddichte afsluiting van de spiraalslang Hateflex 14150.

Afmetingen: voor mantelbuis: Øi 150 mm; voor gasleidingen Øa: 90 mm

Materiaal: NBR

Bestelnaam: ABG150 1x90

Artikelnummer: 1391000120

GTIN: 4052487027649

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de