**整体式/松式法兰模块7**

用于地基预埋件（圆形规格）

整体式/松式法兰作为建筑物多类管线引入装置MSH Basic FUBO-E的扩展模块，适合符合DIN 18195第5部分的带防水卷材的建筑物。

尺寸: 整体式法兰Øa：390mm; 松式法兰Øa：380mm

材料: 不锈钢V2A（AISI 304L）; EPDM

订购名称: MSH Basic FUBO M7

商品号: 1551001061

GTIN: 4052487033077

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de