**Prüfpumpe**

für MSH PolySafe/Fernwärme

Hand-Prüfdruckluftpumpe mit digitalem Manometer (geeignet bis 20bar / 300psi). Geeignet für die Dichtheitsprüfung von Mehrspartenhauseinführungen.

Bestellbezeichnung: DIGIT PPM MSH

Artikelnummer: 1551001122

GTIN: 4052487169639

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de