**Spiralno crijevo**

za kućne priključne uvode

Spiralno crijevo Hateflex je fleksibilno, iznimno stabilno kabelsko zaštitno crijevo s glatkom unutarnjom površinom za pažljivo povlačenje kabela. S pripadajućim priključnim komponentama moguće je sastaviti nepropusni sustav kabelskih uvoda. Spiralno crijevo s velikom mehaničkom izdržljivošću, otporno na habanje i vremenske uvjete, postojanog oblika i otporno na preklapanje.

Dimenzije: Øi: 78 mm; Øa: 87 mm

Materijal: Tvrdi PVC / meki PVC

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Duljina (m): 25.0

Značajke: sustav nepropusnih i fleksibilnih praznih cijevi (vanjski pritisak od 2,5 bar) s glatkom unutarnjom površinom za pažljivo povlačenje kabela

Oznaka narudžbe: Hateflex14078/25000

Broj artikla: 1551114078

GTIN: 4052487156431

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de