**Zestaw zatyczek do mankietów**

do uniwersalnych przepustów ściennych

Do zewnętrznego uszczelniania przewodów doprowadzających media w rurze osłonowej lub w trasie kablowej øzew 75 mm - maks. øzew 90 mm (gładkiej lub karbowanej).

Wymiary: zakres zastosowań MS 78 - U: 1 kabel/rura o Øzewn.: 24 - 52 mm; zakres zastosowań MS 78: 1 kabel o Øzewn.: 13 - 21 mm, 3 kable o Øzewn.: 7 - 13 mm, 1 kabel o Øzewn.: 5 - 13 mm; zakres zastosowań zatyczek zamykających do gazu: odpowiednie do rur osłonowych o Ø wewn.: 63 - 78 mm, do rur doprowadzających media o Ø zewn.: 32, 40 lub 50 mm

Tworzywo: mankiety: EPDM; Taśmy mocujące: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L); zatyczka zamykająca do gazu: NBR

Opis: z technologią pierścieni segmentowych zapewniającą maksymalny zakres zastosowań

Numer katalogowy: MSH ZBS1

Numer artykułu: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de