**密封管盖套件**

用于建筑物多类管线引入装置

对套管中的介质管道或穿线管线路∅a 75至∅a 90（光滑或波纹）进行地面侧密封。

尺寸: MS 78 - U应用范围：1根电缆/管道Øa 24 - 52mm; MS 78 - KD应用范围：1根电缆Øa 13 - 21mm，3根电缆Øa 7 - 13mm，1根电缆Øa 5 - 13mm; 燃气管端盖应用范围：适合保护管Øi：63 - 78mm；介质管道Øa：32、40或50mm

材料: 密封套：EPDM; 夹紧圈：不锈钢; 燃气管端盖：NBR

特性: 采用分段圆环技术，适合广泛的应用范围

订购名称: MSH ZBS1

商品号: 1552002101

GTIN: 4052487165839

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de