**地基预埋件的密封插入件**

圆形规格

用于在不带地下室建筑物中共同引入和密封所有种类的供应管线（电、水、电信、气），安装在MSH Basic-FUBO-E穿墙套管中。 可单独选购的管路密封元件可用于MSH Basic - MBK。

材料: 支承板：玻璃纤维增强聚酰胺; 管道：ABS和TPE; 螺钉：不锈钢V2A（AISI 304L）

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

检验/标准: DVGW VP 601

并列管路: 4

订购名称: MSH Basic MBK

商品号: 1554010180

GTIN: 4052487038164

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de