**Spartendichtelemente-Set**

für Mehrspartenhauseinführungen

Maße: Anwendungsbereich SDE: 1 Elektrokabel mit Øa 20 - 34 mm; Anwendungsbereich SDW: 1 Wasserleitung mit Øa 32, 40 oder 50 mm; Anwendungsbereich SDK: 1 Kabel Øa 13 - 21 mm, 3 Kabel Øa 7 - 13 mm, 1 Kabel Øa 5 - 13 mm

Werkstoff: Dichtelemente: Glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: SDS E/W/K

Artikelnummer: 1560000500

GTIN: 4052487162890

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de