**Komplet tesnilnih elementov za linije**

Za večlinijske hišne uvode

Mere: Področje uporabe za elektriko: 1 električni kabel s Øz od 20 do 34 mm; Področje uporabe za vodo: 1 cev za vodo s Øz 32, 40 ali 50 mm; Področje uporabe za kanalizacijo: 1 kabel s Øz od 13 do 21 mm, 3 kabli s Øz od 7 do 13 mm, 1 kabel s Øz od 5 do 13 mm

Material: Tesnilni elementi: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM

Lastnosti: S segmenti za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: SDS E/W/K

Številka artikla: 1560000500

GTIN: 4052487162890

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de