**Sektionstätningselementsats**

för multigenomföring i byggnader

Mått: Tillämpning SDE: 1 elkabel med Øa 20–34 mm; Tillämpning SDW: 1 vattenledning med Øa 32, 40 eller 50 mm; Tillämpning SDK: 1 kabel Øa 13–21 mm, 3 kablar Øa 7–13 mm, 1 kabel Øa 5–13 mm

Material: glasfiberförstärkt polyamid/EPDM

Egenskaper: med segmentdelar för maximalt areaområde

Beställningsbeteckning: SDS E/W/K

Artikelnummer: 1560000500

GTIN: 4052487162890

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de