**管路密封元件套装**

用于建筑物多类管线引入装置

尺寸: SDE应用范围：1根电缆Øa 20 - 34mm; SDW应用范围：1根水管Øa 32、40或50mm; SDK应用范围：1根电缆Øa 13 - 21mm，3根电缆Øa 7 - 13mm，1根电缆Øa 5 - 13mm

材料: 密封元件：玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM

特性: 配有预断位置，应用范围广泛

订购名称: SDS E/W/K

商品号: 1560000500

GTIN: 4052487162890

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de