**Spartendichtelement Elektro**

für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Maße: Anwendungsbereich: 1 Elektrokabel mit Øa 20 - 34 mm

Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: SDE 1x20-34

Artikelnummer: 1560000502

GTIN: 4052487162913

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de