**Uniwersalny element uszczelniający do przewodów elektrycznych**

do przepustów ściennych przeznaczonych do określonych typów przewodów oraz uniwersalnych

Wymiary: zakres zastosowań: 1 kabel elektryczny o Øzewn.: 20 - 34 mm

Tworzywo: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym / EPDM

Opis: z naciętymi segmentami zapewniającymi maksymalny zakres zastosowań

Numer katalogowy: SDE 1x20-34

Numer artykułu: 1560000502

GTIN: 4052487162913

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de