**Tesnilni element za komunikacijsko linijo**

Za eno- ali večlinijske hišne uvode

Mere: Področje uporabe: 1 kabel s Øz od 13 do 21 mm, 3 kabli s Øz od 7 do 13 mm, 1 kabel s Øz od 5 do 13 mm

Material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM

Lastnosti: S segmenti za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13

Številka artikla: 1560000506

GTIN: 4052487162951

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de