**Blind afdichtingselement**

voor enkel- en meervoudige huisinvoer

Afdichtingselement voor blinde afdichting van niet aangesloten secties.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide/EPDM

Bestelnaam: SD0

Artikelnummer: 1560000510

GTIN: 4052487162999

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de