**Spartendichtelement Elektro**

für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Maße: Anwendungsbereich: 1 Elektrokabel mit Øa 26 - 29 mm, 36 - 39 mm, 43 - 46 mm oder 48 - 51 mm

Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51

Artikelnummer: 1560000512

GTIN: 4052487163026

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de