**Afdichtingselement sectie elektra**

voor enkel- en meervoudige huisinvoer

Afmetingen: Toepassingsgebied: 1 elektriciteitskabel met Øa 20 - 34 mm

Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide/EPDM

Kenmerken: met segmentsecties voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51

Artikelnummer: 1560000512

GTIN: 4052487163026

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de