**Tesnilni element za električno linijo**

Za eno- ali večlinijske hišne uvode

Mere: Področje uporabe: 1 električni kabel s Øz od 20 do 34 mm

Material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM

Lastnosti: S segmenti za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51

Številka artikla: 1560000512

GTIN: 4052487163026

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de