**Afdichtingselement sectie elektra/communicatie**

voor enkel- en meervoudige huisinvoer

Afmetingen: Toepassingsgebied 1 kabel Øa: 26 - 30 mm, 3 kabels Øa 5 - 8 mm, 2 kabels Øa 7 - 13 mm

Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide/EPDM

Kenmerken: met segmentsecties voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: SDEK 1x26-30+3x5-8+2x7-13

Artikelnummer: 1560000514

GTIN: 4052487163064

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de